PAGE  
3

ПРАВИТЕЛЬСТВО    РЕСПУБЛИКИ     ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 августа 2012 г. № 255
О состоянии пожарной безопасности 
объектов с массовым пребыванием людей
Правительство Республики Дагестан отмечает, что в республике проводится определенная работа, направленная на обеспечение пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей. Вместе с тем многие объекты образования, здравоохранения и социальной защиты населения не отвечают  нормам и правилам пожарной безопасности.
Вследствие непринятия мер по обеспечению пожарной безопасности              за по​следние несколько лет на территории Республики Дагестан на объектах с массовым пребыванием людей произошло 55 пожаров, ущерб от которых составил 17 042 779 рублей. В 22 случаях основной причиной пожаров явилось нарушение правил монтажа электрооборудования и эксплуатации электрооборудования.
С серьезными нарушениями требований противопожарных норм и правил эксплуатируются объекты с массовым пребыванием людей в городах Махачкала, Буйнакск, Дербент, Кизляр, Ахтынском, Бабаюртовском, Буйнакском, Гергебильском, Гумбетовском, Гунибском, Казбековском, Карабудахкентском, Кулинском, Левашинском, Рутульском, Сулейман-Стальском, Хасавюртовском, Чародинском  и других районах.
На территории Республики Дагестан не все объекты с массовым пребыванием людей оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповеще​ния и управления эвакуацией людей при пожаре, на многих объектах отсутствуют либо находятся в неисправном состоянии сети наружного и внутреннего противо​пожарного водоснабжения, пути эвакуации не соответствуют нормативным требо​ваниям, допускается их облицовка сгораемыми материалами.
Органами исполнительной власти Республики Дагестан, органами местного самоуправления не принимаются достаточные меры для приведения подведомственных объектов в пожаробезопасное состояние.
В целях повышения противопожарной защиты объектов с массовым      пребы​ванием людей, предупреждения пожаров и снижения гибели людей и во исполнение поручений Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Хлопонина А.Г. Правительство Республики Дагестан   п о с т а н о в л я е т:
1. Поручить органам исполнительной власти Республики Дагестан и рекомендовать  органам местного самоуправления и организациям всех форм собственности, в ведении которых находятся объекты с массовым пребыванием людей:
принять комплексные неотложные меры по приведению подведомственных объектов в соответствие с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности, созданию добровольной пожарной охраны;
организовать обучение руководителей и ответственных должностных лиц   уч​реждений по программам пожарно-технического минимума в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ                          «О пожарной безопасности»; 
совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан продолжить работу по подключению объектов с массовым пребыванием людей к программно-аппаратному комплексу «Стрелец-Мониторинг» для вывода сигна​лов от автоматических установок пожарной сигнализации на пульты диспетчерских служб пожарных подразделений.

2. Министерству образования и науки Республики Дагестан принять меры по обеспечению в образовательных учреждениях пожарной безопасности в срок до 15 августа 2012 года.
3. Министерству финансов Республики Дагестан при внесении изменений в Закон Республики Дагестан от 27 декабря 2011 года № 85 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» предусмотреть доведение суммы финансовых средств, предусмотренных Министерству здравоохранения Республики Дагестан, Министерству образования и науки Республики Дагестан, Министерству труда и социального развития Республики Дагестан, Министерству культуры Республики Дагестан и Комитету по молодежной политике Республики Дагестан, до заявленной на 2012 год в соответствии с республиканской целевой программой «Пожарная безопасность в Республике Дагестан на период до 2014 года», утвержденной Законом Республики Дагестан от 20 июля 2011 года № 48.
4. Рекомендовать:

Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике  Дагестан:
усилить контроль за выполнением требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;
принять административные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в отношении лиц, допустивших нарушение требований пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;
органам местного самоуправления:
предусмотреть выделение финансовых средств для выполнения работ по строительству пожарных водоемов в населенных пунктах с наличием     объектов с массовым пребыванием людей, а также по ремонту автомобильных дорог для оперативного проезда пожарной техники;
обеспечить населенные пункты техническими средствами пожаротушения (пожарными автомобилями, мотопомпами, насосами и сельскохозяйственной техникой для подачи воды);

в целях обеспечения противопожарного режима на территориях сельских населенных пунктов запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах установленных нормами проектирования противопожарных расстояний (не ближе 50 метров до зданий и сооружений);
предусмотреть нормативные противопожарные разрывы между зданиями; 
при необходимости возвести противопожарные стены, разделив населенные пункты на кварталы, или предусмотреть другие мероприятия, ограничивающие распространение пожара на весь населенный пункт;
организовать работу по размещению в общественных местах социальной     рекламы на противопожарную тематику и организации противопожарной пропаганды на территориях населенных пунктов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на       заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан              Газимагомедова Р. К.
Временно исполняющий обязанности

       Председателя Правительства

              Республики Дагестан





   Н. Казиев
